## ფასების ცხრილი
დანართი N 1
დასახელება | რაოდენობა (ცალი) | ბრენდი/მოდელი | ერთეულის ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა
უწყვეტი კვების წყარო-UPS 850 VA (510 W) | 200 |  | 0 | 0
ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0
უწყვეტი კვების წყარო UPS
• დანიშნულება: კომპიუტერის
• გამომავალი სიმძლავრე: 850 VA / 510 W
• ბუდეების რაოდენობა: 4
ქსელის შემავალი პარამეტრები
• შემავალი გამომავალი ძაბვა: 220 V AC ± 25%
• სიხშირე: 50/60 Hz ± 10%
გამომავალი პარამეტრები
• გამომავალი ნომინალური ძაბვა: 220 V AC ± 10%
• სიხშირე: 50/60 Hz ± 1%
ელემენტების პარამეტრები
• უწყვეტი დენის ძაბვა: 12 V / 7 Ah
• ავტონომიური მუშაობის დრო სრული დატვირთვის შემთხვევაში: 10-30 წუთი
ფილტრაცია და დაცვა
• გადატვირთვისგან დაცვა
• მოკლე ჩართვისგან დაცვა
• ელემენტის ბოლომდე დაცლისგან დაცვა
პორტები
• შემავალი პორტები: 1 x C13
• გამომავალი პორტები: 4 × Schuko
დამატებითი მახასიათებლები
• ძაბვის ავტომატური რეგულატორი